低温冰箱主要参数

- 一、工作条件：

常温常湿条件

- 二、主要技术指标

1.材料：外壁采用彩涂钢板，内壁的隔热材料为聚胺脂发泡材料；

2.压缩机：单压缩机

3.制冷剂：R404a环保型

*4.尺寸和容积：

5.尺寸：外部尺寸793*770*1806（mm）内部尺寸649*614*1262（mm）

6.容积：约500L

*7.温度控制范围：-20℃—-30℃

8.门：外门2个

9.锁：带有内锁一个，钥匙一把

*10.报警装置：带有过高/低温报警、电源异常报警等，并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程监控和操作，还具有可归零校准功能

11.温度显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板

12.电源条件：220V，10A

*13.耗电量：250W

*14.检测孔：直径30mm检测孔1个，便于检测

- 三、质量保证：

*测试试验合格后，整机保修2年，压缩机保修3年；如果客户需要维修，通知维修中心后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。

注：带*的为重要的必须满足的指标